# ZASADY WSPÓŁPRACY

WYKONAWCY

PRZY PROWADZENIU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI

OŚWIETLENIA ULICZNEGO BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ PGE DYSTRUBUCJA S.A. ODDZIAŁ ZAMOŚĆ A DZIERŻAWIONEGO

PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ PRZEMYŚL NA PODSTAWIE

UMOWY DZIERŻAWY Z DNIA .....................

/Załącznik nr 2/

### Uzgodnił:

/zamawiający/

/wykonawca/

Przemyśl  dnia ……………..

- Postanowienia ogólne.

  - Przedmiotem instrukcji jest ustalenie zasad prowadzenia eksploatacji oświetlenia ulicznego przez …………………………

  - Instrukcja niniejsza ma zastosowanie przy wykonywaniu prac w warunkach normalnych i awaryjnych prowadzonych przez …………………………, na urządzeniach oświetlenia ulicznego będących na majątku PGE Dystrybucja o/Zamość a będących dzierżawione przez Gminę Miejską Przemyśl na podstawie umowy dzierżawy nr ……………z dnia……………

  - …………………………na podstawie wymienionej w p.1.2. umowy stanowi „Prowadzącego eksploatację" w rozumieniu „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A." wprowadzonej zarządzeniem nr 21/13 Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych z dnia 12.08.2013.

  - Instrukcja przeznaczona jest dla pracowników zewnętrznej firmy wykonawczej działającej na zlecenie Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie odrębnej umowy, personelu ruchowego w Obszarowych Centrach Dyspozytorskich (CD) oraz dla pozostałych pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość biorących udział w organizacji i wykonawstwie prac.

  - Jako „firma wykonawcza" w świetle niniejszej instrukcji należy rozumieć pracowników firmy zewnętrznej (WYKONAWCY) działających na zlecenie Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie umowy nr ......... ............... z dnia ............

- Kierowanie pracą zespołu firmy wykonawczej oraz wymagane kwalifikacje.

  - Zespół firmy wykonawczej podlega administracyjnie kierownikowi firmy wykonawczej w załączniku

  - Wszyscy pracownicy zespołu oraz osoby koordynujące /poleceniodawcy, dopuszczający/ muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymogi określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach. Za powyższe odpowiada kierownictwo firmy wykonawczej oraz kierujący zespołem.

  - W przypadku wykonywania prac w technologii ppn wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadać upoważnienia do wykonywania prac pod napięciem na elektroenergetycznych liniach napowietrznych gołych i izolowanych, kablowych do 1 kV wydane przez dyrektora Rejonu Energetycznego Jarosław.

  - W przypadku wykonywania prac opisanych w p. 3.7 wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadać upoważnienia do prowadzenia prac eksploatacyjnych /i ewentualnie samodopuszczeń przy samodzielnym przygotowaniu strefy pracy/ przy urządzeniach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja SA wydane przez dyrektora RE Jarosław.

  - Tryb uzyskiwania upoważnień, o których mowa w p. 2.3 i 2.4. reguluje Zarządzenie nr 12/0Z/2015 Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. o/Zamość z dnia 7.08.2015 w sprawie nadawania uprawnień państwowych oraz upoważnień do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych pracownikom PGE Dystrybucja S.A., o/Zamość oraz pracownikom firm zewnętrznych.

- Zakres zadań, warunki wykonywania prac oraz organizacja prac zespołu firmy wykonawczej.

  - Eksploatację I konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego należy prowadzić zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym szczególności wymogami ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo energetyczne oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych oraz Instrukcją ruchu i eksploatacj i sieci dystrybucyjnej zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DRR-4321-29(5)/2013/ MKo4 z dnia 10 września 2013 ,załącznik 6-3 „Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn oraz sieci oświetlenia drogowego. IRiESR dostępna jest na www.pgedystrybucja.pl

  - Z chwilą wydania przedmiotu Umowy tj. Urządzeń oświetlenia Wykonawca t.j. ……………………………………… przejmuje wszelką odpowiedzialność za eksploatowane i konserwowane Urządzenia, w szczególności odpowiedzialność za ich stan wynikający z niewłaściwej eksploatacji oraz za wszelkie szkody, jakie mogą być poniesione z tego tytułu przez osoby trzecie.

  - Zespół firmy wykonawczej może wykonywać wszelkie niezbędne prace na urządzeniach oświetleniowych będących w eksploatacji Gminy Miejskiej Przemyśl związane bieżącą konserwacją oświetlenia ulicznego. W przypadku zabiegów awaryjnych polegających na naprawie, wymianie i odtworzeniu uszkodzonych elementów /np. wymiana bezpieczników, źródeł światła, naprawa WLZ-tów, kabli, przewodów, elementów sterujących, przeprogramowanie zegarów, wymiana opraw/ nie wymaga się uzgadniania prac ze służbami RE prowadzącymi ewidencję urządzeń oświetleniowych. W przypadku modernizacji urządzeń oświetlenia ulicznego mającej wpływ na ich charakterystykę lub wartość majątkową ( np. wymiana oprawy}, przed rozpoczęciem prac wymaga ne jest uzgadnianie prac ze służbami RE prowadzącymi ewidencję urządzeń oświetleniowych.

  - Zasady organizacji prac, o których mowa w punkcie 3.3 winne być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. Nr 4 poz. 492). Prowadzenie prac nie może powodować powstania zagrożenia dla odbiorców energii elektrycznej, wykonawców tych prac i osób postronnych.

  - Sposób i technologię wykonania prac eksploatacyjnych pozostawia się do wyboru wykonawcy prac. Prowadzenie prac nie może powodować zakłóceń w dostawie energii elektrycznej /za wyjątkiem prac planowych uzgodnionych/. Przed wykonaniem prac kierownik firmy wykonawczej powinien dokonać oględzin miejsca pracy i w zależności od wyników oględzin podejmuje decyzję o sposobie i technologii wykonania prac. Za wszelkie konsekwencje wyboru sposobu i technologii wykonania prac odpowiada kierownictwo i zespół firmy wykonawczej.

  - W przypadku wykonywania prac na urządzeniach oświetlenia ulicznego będących w eksploatacji Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie umowy dzierżawy z dnia …………… oraz nie wymagających wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych będących w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A., poleceniodawcą jest kierownik firmy wykonawczej, który decyduje o formie wykonywania pracy /na polecenie pisemne, lub bez polecenia /. Za wszelkie konsekwencje organizacji wykonania prac odpowiada kierownictwo i zespół firmy wykonawczej.

  - W przypadku wykonywania prac wymagających wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych będących w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A./np.: 1) prace wymagające ingerencji w urządzenia będące w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A.,

2) prace wymagające wyłączenia napięcia ze względów bhp - zbliżenia, itp. obowiązuje procedura wykonywania prac przez firmy zewnętrzne zgodna z Zarządzeniem nr 15/0Z/15 Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A Oddział Zamość, z dnia 04.11.2015 w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość z udziałem firmy wykonawczej" oraz „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A."

W przypadkach i trybie przewidzianym w/w instrukcjami pracownicy firmy wykonawczej w ramach samodopuszczenia mogą wykonywać czynności łączeniowe związane z przygotowaniem i likwidacją strefy pracy pod warunkiem posiadanych stosownych upoważnień nadanych przez Dyrektora Generalnego Oddziału lub osobę przez niego wyznaczoną. W pozostałych przypadkach dopuszczenia do prac wykonują służby PGE Dystrybucja S.A. za co pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą PGE Dystrybucja S.A. oraz Cennikiem Usług Dodatkowych.

  - Przed przystąpieniem do prac na urządzeniach oświetlenia ulicznego wg punktu

3.6. wymaga się telefonicznego poinformowania dyżurnego CD o zamiarze wykonania prac i uzyskanie jego zgody. Po wykonaniu prac należy poinformować CD o zakończeniu prac. W przypadku konieczności załączenia lub wyłączenia obwodu oświetleniowego napowietrznego podwieszonego na obwodzie linii zasilającej nN konieczne jest uzyskanie zgody na powyższe czynności od dyżurnego CD. W przypadku braku zgody dyżurnego CD na wykonanie prac zakazuje się wykonywania prac. Zespół firmy wykonawczej powinien być wyposażony w sprawny telefon komórkowy. W przypadku wezwania do przerwania robót zespół jest zobowiązany przerwać roboty i potwierdzić ten fakt dyżurnemu CD. Teren na którym wykonywane są prace przez zespół firmy wykonawczej powinien być w zasięgu dobrej łączności komórkowej. Osoby zgłaszające powinny być ujęte w wykazie osób upoważnionych do kontaktów z CD.

  - W przypadku powstania szkód lub zniszczeń mienia odbiorców lub urządzeń elektroenergetycznych będących w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. i będących konsekwencją wykonania prac przez firmę wykonawczą, jest ona zobowiązana do pokrycia kosztów naprawy oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje szkód i uszkodzeń.

- Tryb załatwiana reklamacji.

  - Sposób zgłaszania reklamacji dotyczących urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl jest przedmiotem umowy pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a firmą Wykonawczą. Po zawarciu umowy na konserwację urządzeń oświetlenia Gmina Miejska Przemyśl przekaże CD Jarosław numer telefonu, pod który należy zgłaszać reklamacje. W przypadku zgłoszenia reklamacji na CD, numer ten będzie udostępniany zgłaszającym reklamacje.

  - Gmina Miejska Przemyśl zobowiązana jest rozpowszechnić wśród mieszkańców numer telefonu o którym mowa w pkt. 4.1

- Dane kontaktowe I wykazy osób upoważnionych:

Ze strony PGE Dystrybucja SA

  - Osobą nadzorującą realizację instrukcji oraz upoważnioną do uzgadniania spraw związanych z eksploatacją i modernizacją urządzeń oświetlenia ulicznego, ze strony RE Jarosław, jest Pan .................................., tel. ........ ........ ........ ........

Osobami upoważnionymi do wydawania zgód na pracę oraz koordynację i uzgadnianie harmonogramów wyłączeń, ze strony RE Jarosław, są pracownicy CD Jarosław, tel. ........ ........ ........ ........ tel. alarmowy 991' '

.

'

| Lp. | Imię i nazwisko | stanowisko, funkcja | nr telefonu służbowego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

Ze strony Gminy Miejskiej Przemyśl

- Osobą nadzorującą realizację instrukcji oraz upoważnioną do uzgadniania spraw związanych z eksploatacją i modernizacją urządzeń oświetlenia ulicznego oraz koordynację uzgadnianie harmonogramów wyłączeń, ze strony Gminy Miejskiej

Przemyśl jest Pan/Pani ....................................................... , tel. .........................................

- Osobami upoważnionymi do zgłaszania i wykonywania prac, ze strony firmy wykonawczej, są n/w wymienieni pracownicy:

1

2

3

Uzgodniono i przyjęto do stosowania:

1. .....................................

Zamawiający

2. ······································

Wykonawca