Załącznik nr 7

Zakres konserwacji obejmuje obsługę i konserwację 15 szt. reduktorów mocy zainstalowanych przy szafach oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl  zestawionych w poniższej tabeli.

W tym 6 szt. reduktorów  oraz dodatkowo 2 moduły reduktorów objętych gwarancją udzieloną przez firmę Systemy Sterowania  Oświetleniem Ulicznym „RABBIT” 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 141-155

| L.p. | Reduktor –stabilizator mocy typ | Ilość ( szt ) | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Reduktor trójfazowy zewnętrzny - moduł ILUEST NE-25 kVA -2szt. + moduł Green Box 35A -1 szt. ( moduł na gwarancji - Rabbit) , sterownik CPAnet | 1 | ul. Mostowa - szafa zasilana z ST Przemyśl 31 Ad2. |
| 2 | Reduktor trójfazowy zewnętrzny GreenBox - 15 kVA , sterownik CPAnet | 1 | ul. Żołnierzy I Armii WP - szafa zasilana ST Przemyśl 56 |
| 3 | Reduktor trójfazowy zewnętrzny typu moduł NE-45 kVA szt. 2 , moduł Green Box 35A szt.1( moduł na gwarancji - Rabbit) w obudowie aluminiowej na fundamencie , sterownik CPAnet | 1 | ul. 3 Maja - szafa zasilana z ST Przemyśl 8 |
| 4 | Reduktor trójfazowy zewnętrzny typu Green Box 35A – 3 moduły kVA w obudowie aluminiowej na fundamencie ( na gwarancji - Rabbit ), sterownik CPAnet | 1 | ul. Mnisza - szafa zasilana z ST Przemyśl 96 |
| 5 | Reduktor trójfazowy zewnętrzny typu NE-45 kVA w obudowie aluminiowej na fundamencie , sterownik CPAnet | 1 | ul. Szańcowa - szafa zasilana z ST Przemyśl 151 |
| 6 | Reduktor trójfazowy zewnętrzny typu NE-45 kVA w obudowie aluminiowej na fundamencie, sterownik CPAnet | 1 | ul. Emilii Plater - szafa zasilana z ST Przemyśl 66 |
| 7 | Reduktor trójfazowy zewnętrzny typu NE-30 kVA w obudowie aluminiowej na fundamencie, sterownik CPAnet | 1 | ul. Aleja Wolności - szafa zasilana z ST Obwodnica |
| 8 | Reduktor trójfazowy zewnętrzny typu NE-30 kVA w obudowie aluminiowej na fundamencie, sterownik CPAnet | 1 | ul. Polna - szafa zasilana z ST Przemyśl 164 |
| 9 | Reduktor trójfazowy zewnętrzny typu NE-60 kVA w obudowie aluminiowej na fundamencie, sterownik CPAnet | 1 | ul. Zana - szafa zasilana z ST Przemyśl 22 |
| 10 | Reduktor trójfazowy zewnętrzny typu Green Box 80A obudowie na fundamencie ( na gwarancji -Rabbit ) , sterownik CPAnet | 1 | ul. Krakowska - szafa zasilana z ST Przemyśl 58 |
| 11 | Reduktor trójfazowy zewnętrzny typu Greenbox 25A III w obudowie izolacyjnej na fundamencie ,sterownik CPAnet ( reduktor na gwarancji – Rabbit ) | 1 | ul. Sielecka - szafa zasilana z ST Obwodnica 3 |
| 12 | Reduktor trójfazowy zewnętrzny typu Greenbox 25A III w obudowie izolacyjnej na fundamencie, sterownik CPAnet ( reduktor na gwarancji – Rabbit ) | 1 | ul. Słowackiego rondo - szafa 45/2 zasilana z ST Przemyśl 45 |
| 13 | Reduktor trójfazowy zewnętrzny typu Greenbox 25A III w obudowie izolacyjnej na fundamencie sterownik CPAnet z analizatorem sieci. ( reduktor na gwarancji – Rabbit ) | 1 | ul. Mogilnickiego - szafa zasilana z ST "Obwodnica 2" |
| 14 | Reduktor trójfazowy zewnętrzny typu Greenbox 35A III w obudowie izolacyjnej na fundamencie, sterownik CPAnet ( reduktor na gwarancji – Rabbit ) | 1 | ul. Rolnicza - szafa zasilana z ST "Obwodnica 3" |
| 15 | Reduktor trójfazowy 30 kVA zainstalowany w szafie SSOU , sterownik CPANet | 1 | ul.. Topolowa – szafa zasilana z ST 121 |